ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Для определения состава хладоносителя и подбора ингибитора коррозии

| Цель обращения (замена хладоносителя, снижение кор. Активности, вязкости и др.) |  |
| --- | --- |
| Объем вторичного контура (масса хладоносителя) |  |
| Открытая или закрытая |  |
| Тип хладоносителя |  |
| Качество воды, из которой изготовлен хладоноситель |  |
| Тип хладагента |  |
| Какая продукция охлаждается хладоносителем |  |
| Температура хладоносителя в испарителе на входе и выходе |  |
| Минимально возможная температура хладоносителя во вторичном контуре (в т.ч. с учетом температуры воздуха в зимнее время и остановки оборудования) |  |
| Тип и марка испарителей и их количество |  |
| Тип и марка насосов и их количество | Тип | Параметры | Кол |
| Марка сталей и других металлов, контактирующих с хладоносителем на протяжении всего вторичного контура | Наим. | Тип | охлаж среда | V глик., л | Материал | Кол |
| Наличие металлических деталей с покрытиями из цветных металлов. Какие ? |  |
| Наличие меди, припоев и сварки, их состав. |  |
| Состояние внутренней поверхности оборудования: наличие ржавчины, осадков | . |
| СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ Название организации Адрес: Должность и ФИО лица, заполнившего опросный лист: Контактный тел./факс: |

Опросный лист отправьте пожалуйста по эл.почте: info@splast.ru    Спасибо!